Техническая спецификация

Предмет закупки:

Закуп кондиционера для ТОО «Телевидение г.Астана»

- Общие требования

Настоящая техническая спецификация содержит технические требования к кондиционеру, закупаемому для ТОО  «Телевидение г.Астана» (далее - Товар).

Потенциальный поставщик должен указать в технической спецификации название производителя, страну происхождения и модель товара. Потенциальный поставщик на момент поставки оборудования должен предоставить инструкцию по правилам эксплуатации товара, выданную заводом изготовителем.

Поставляемый товар должен быть новым и не использованным. Поставка должна быть осуществлена в оригинальной упаковке фирмы производителя. Поставка должна осуществляться в полном объеме включая все затраты, связанные с поставкой: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, а монтаж и  также сопутствующие услуги.

Все предложенные характеристики оборудования должны соответствовать или превосходить минимальные технические характеристики, указанные в данной технической спецификации.

Требования к гарантии от производителя не менее 12 месяцев.

Срок поставки не более 15 календарных дней со дня подписания Договора.

Место поставки: г. Нур-Султан, ул. Желтоксана 51.

По требованию Заказчика место поставки может измениться.

- Наименование и характеристика оборудования:

2.1  Стоимость  1 кондиционера – 634 821 тенге без  учета НДС.

### Модель - НАПОЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР ALMACOM ACP-60АE

| Площадь охлаждения (m2) | 160-180 |
| --- | --- |
| Пульт управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Автоколебания жалюзи | есть |
| Автоматический режим работы | есть |
| Режим | Зима/Лето |
| Режим вентиляции | есть |
| Функция теплого пуска | есть |
| Автоматический контроль в режиме сна | есть |
| Фильтр | первичной очистки |
| Производительность по холоду (W) | 15500 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5760 |
| Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 180 |
| Производительность по теплу (W) | 15500 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5300 |
| Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 2100 |
| Длина внутреннего блока (mm) | 560 |
| Высота внутреннего блока (mm) | 1910 |
| Глубина внутреннего блока (mm) | 360 |
| Вес внутреннего блока (kg) | 58 |
| Длина наружного блока (mm) | 1260 |
| Высота наружного блока (mm) | 950 |
| Глубина наружного блока (mm) | 340 |
| Вес наружного блока (kg) | 105 |

Монтаж:

Установка напольного кондиционера в студии №1 общей площадью 189 квадратных метра. Место установки согласовывается с заказчиком.

Иные условия поставки и платежей: в соответствии с договором поставки.

(Должность, Ф.И.О. первого руководителя юридического лица/индивидуального предпринимателя - потенциального поставщика и его подпись)

ФИО, подпись ____________

М.П.